## Úvod
Ceník výrobků A.P.O. - ELMOS |  |  | Platnost od 1. 7. 2025
Vážení zákazníci,
předkládáme Vám ceník našich produktů, platný od 1. 7. 2025.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez 21 % DPH.
Výrobce si vyhrazuje právo na úpravu prodejních cen při výrazných změnách cen vstupních materiálů.
Kontaktní údaje pro zaslání objednávky
A.P.O. - ELMOS v.o.s.
Pražská 90
509 01 Nová Paka
Česká republika
Tel.: +420 493 504 261
apo@apoelmos.cz
www.apoelmos.cz
Kontaktní osoby pro příjem objednávek:
Objednávky přijímáme písemně nebo e-mailem.
Jana Jebavá | referentka prodeje | 493504259 | jebava@apoelmos.cz
Hana Nosková | referentka prodeje | 493504267 | noskova@apoelmos.cz
Markéta Morávková | referentka prodeje, fakturace | 493504261 | moravkova@apoelmos.cz
Hana Jandová | referentka servisu a prodeje | 493504263 | jandova@apoelmos.cz
Jiří Volšička | obchodní a technický zástupce | 493504258 | volsicka@apoelmos.cz
Milan Grund | vedoucí prodeje | 493504252 | grund@apoelmos.cz
Dodací podmínky
Dodací termín standardních výrobků uvedených v ceníku je 2-4 týdny od obdržení objednávky,
případně potvrzení smlouvy. Zkrácení dodacího termínu nutno individuálně dohodnout.
Rámcové objednávky
Zákazník má možnost po dohodě s výrobcem podat rámcovou objednávku na období max. 12 měsíců.
Zboží lze potom dodávat po dílčích dodávkách za cenu, dohodnutou v rámcové objednávce.
Případné zkrácení dodacího termínu nutno individuálně dohodnout.
Záruční podmínky
Záruční lhůta na jednotlivé výrobky je uvedena v příslušných katalogových listech a technických dokumentacích.
Pohybuje se v rozmezí 2-3 roky.
Platební podmínky
Platba bankovním převodem pro stálé zákazníky s dobrou platební kázní.
Pro ostatní platba zálohovou fakturou nebo dobírkou.
Obchodním firmám a jiným významným klientům poskytujeme individuální smluvní podmínky.
Servisní služby
Práce technika na dílně |  | 400 Kč/hod.
Práce technika u zákazníka |  | 550 Kč/hod.
Práce technika - programování |  | 750 Kč/hod.
Čas na cestě |  | 280 Kč/hod.
Doprava osobním automobilem |  | 11 Kč/km
Doprava dodávkou |  | 17 Kč/km

## Regulátory
AP 31 | xx | x | x | x | x 0 | x | x | x | xxx | Regulátor s grafickým displejem | Kč
| 42 | [8 empty] | vstup 1: odporový a termočlánky | 8920
[10 empty] | 2: napěťový 0/2 až 10 V | 0
[10 empty] | 3: proudový 0/4 až 20 mA | 0
| 43 | [8 empty] | vstup 3 x odporový a termočlánky s GO | 910
| 44 | [8 empty] | vstup 4 x proudový 0/4 - 20 mA | 350
| 45 | [8 empty] | vstup 4 x napěťový 0/2 - 10 V | 350
| 46 | [8 empty] | vstup 2 x proudový 0/4 - 20 mA, 2 x napěťový 0/2 - 10 V | 350
|  | 0 | [7 empty] | kontaktní výstup neosazen | 0
|  | 3 | [7 empty] | kontaktní výstup 3x relé (kontakty 250 V AC, 2A) | 600
|  | 5 | [7 empty] | kontaktní výstup 5x relé (kontakty 250 V AC, 2A) | 790
|  |  | 0 | [6 empty] | analogový výstup neosazen | 0
|  |  | 2 | [6 empty] | analogový výstup proudový/napěťový | 910
|  |  | 3 | [6 empty] | analogový výstup 2 x napěťový | 910
|  |  | 4 | [6 empty] | analogový výstup 2 x proudový | 910
|  |  |  | 0 | [5 empty] | komunikace neosazena | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | komunikace RS232 (protokol MODBUS) | 730
|  |  |  | 3 | [5 empty] | komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS) | 1430
[5 empty] | 00 |  |  |  |  | Bez Ethernetu | 0
[5 empty] | 10 |  |  |  |  | Ethernet (web. MODBUS) | 1710
[6 empty] | 1 |  |  |  | napájení 230 V AC | 0
[6 empty] | 2 |  |  |  | napájení 24 V AC/DC | 0
[7 empty] | 1 |  |  | displej horizontální | 0
[8 empty] | 1 |  | displej žlutý | 0
[8 empty] | 2 |  | displej bílý | 0
[9 empty] | 001 | standardní software | 0
AP 21 |  | x | x | x | x | x | xxx |  |  | PID regulátor
[10 empty] | univerzální vstup, zpětná vazba, 3-barevný displej, bargraf | 7270
|  | 1 | [7 empty] | kontaktní výstup 2x relé | 0
|  | 2 | [7 empty] | kontaktní výstup 4x relé | 345
|  |  | 0 | [6 empty] | analogový výstup neosazen | 0
|  |  | 1 | [6 empty] | analogový výstup proudový/napěťový | 530
|  |  | 2 | [6 empty] | analogový výstup proudový/napěťový s galvanickým oddělením | 880
|  |  |  | 0 | [5 empty] | komunikace neosazena | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | komunikace RS232 (protokol MODBUS) | 345
|  |  |  | 3 | [5 empty] | komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS) | 800
|  |  |  | 6 | [5 empty] | komunikace RS485 s GO + RS232 (protokol MODBUS) | 910
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | napájení 80-253 VAC | 0
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | napájení 18-36 V AC/DC | 0
[6 empty] | 4 |  |  |  | 3-barevný displej | 0
[7 empty] | 001 |  |  | standardní software | 0
[7 empty] | 002 |  |  | programová regulace | 1005
[7 empty] | 003 |  |  | ekvitermní regulace | 1005
[7 empty] | xxx |  |  | atypický software na zvláštní požadavek | na dotaz
AP 21 V |  | x | x | x | x | x | xxx |  |  | PID regulátor vertikální
[10 empty] | univerzální vstup, zpětná vazba, 3-barevný displej, bargraf | 7270
|  | 1 | [7 empty] | kontaktní výstup 2x relé | 0
|  | 2 | [7 empty] | kontaktní výstup 4x relé | 345
|  |  | 0 | [6 empty] | analogový výstup neosazen | 0
|  |  | 1 | [6 empty] | analogový výstup proudový/napěťový | 530
|  |  | 2 | [6 empty] | analogový výstup proudový/napěťový s galvanickým oddělením | 880
|  |  |  | 0 | [5 empty] | komunikace neosazena | 0
|  |  |  | 1 | [5 empty] | komunikace RS232 (protokol MODBUS) | 345
|  |  |  | 3 | [5 empty] | komunikace RS485 s GO (protokol MODBUS) | 800
|  |  |  | 6 | [5 empty] | komunikace RS485 s GO + RS232 (protokol MODBUS) | 910
[5 empty] | 1 |  |  |  |  | napájení 80-253 VAC | 0
[5 empty] | 2 |  |  |  |  | napájení 18-36 V AC/DC | 0
[6 empty] | 5 |  |  |  | červený a zelený | 0
[7 empty] | 001 |  |  | standardní software | 0
[7 empty] | xxx |  |  | atypický software na zvláštní požadavek | na dotaz
APOSYS 10 |  | xxxx | [7 empty] | PID regulátor
|  | 1xxx | [7 empty] | univerzální vstup, regulace na konstantní hodnotu | 9020
|  | 2xxx | [7 empty] | univerzální vstup, programová regulace | 965
|  | 3xxx | [7 empty] | univerzální vstup, programová regulace s reálným časem | 2000
|  | x1xx | [7 empty] | komunikační linka RS232 neizolovaná | 0
|  | x2xx | [7 empty] | komunikační linka RS232 izolovaná | 875
|  | x3xx | [7 empty] | komunikační linka RS485 neizolovaná | 0
|  | x4xx | [7 empty] | komunikační linka RS485 izolovaná | 875
|  | xx0x | [7 empty] | bez analogového výstupu | 0
|  | xx1x | [7 empty] | analogový výstup neizolovaný | 1525
|  | xx2x | [7 empty] | analogový výstup izolovaný | 2350
APOSYS 20 |  | xx-xx | [7 empty] | PID regulátor pro řízení el. pohonů | Kč
|  | 01-01 | [7 empty] | univerzální vstup, zpětná vazba, řízení pohonů | 8270
MRS 01 | [9 empty] | PID regulátor
|  | 1xxx | [7 empty] | univerzální vstup, regulace na konstantní hodnotu | 8270
|  | 2xxx | [7 empty] | univerzální vstup, programová regulace | 965
|  | 3xxx | [7 empty] | univerzální vstup, programová regulace s reálným časem | 2000
|  | x1xx | [7 empty] | komunikační linka RS232 neizolovaná | 0
|  | x2xx | [7 empty] | komunikační linka RS232 izolovaná | 875
|  | x3xx | [7 empty] | komunikační linka RS485 neizolovaná | 0
|  | x4xx | [7 empty] | komunikační linka RS485 izolovaná | 875
|  | xx0x | [7 empty] | bez analogového výstupu | 0
|  | xx1x | [7 empty] | analogový výstup neizolovaný | 1525
|  | xx2x | [7 empty] | analogový výstup izolovaný | 2350
MRS 04 |  | xxxx | [7 empty] | PID regulátor vícevstupový
|  | 1xxx | [7 empty] | 4 vstupy, regulace na konstantní hodnotu | 8270
|  | 2xxx | [7 empty] | 4 vstupy, programová regulace | 965
|  | 3xxx | [7 empty] | 4 vstupy, programová regulace s reálným časem | 2000
|  | 4xxx | [7 empty] | 4 vstupy, speciální verze | 0
|  | 5xxx | [7 empty] | 2 vstupy, ekvitermní regulace s týdenním režimem | 1655
|  | x1xx | [7 empty] | komunikační linka RS232 neizolovaná | 0
|  | x2xx | [7 empty] | komunikační linka RS232 izolovaná | 875
|  | x3xx | [7 empty] | komunikační linka RS485 neizolovaná | 0
|  | x4xx | [7 empty] | komunikační linka RS485 izolovaná | 875
|  | xx0x | [7 empty] | bez analogového výstupu | 0
|  | xx1x | [7 empty] | analogový výstup neizolovaný | 1525
|  | xx2x | [7 empty] | analogový výstup izolovaný | 2350
MRS 12 | [9 empty] | PID regulátor vícevstupový
[10 empty] | 12 vstupů, 8 výstupů, funkce dle požadavku | na dotaz
programové vybavení podle požadavků zákazníka
|  | A | [7 empty] | 2 analogové výstupy
Příslušenství | [9 empty] | Příslušenství přístrojů řady APOSYS, AP a MRS
[10 empty] | čelní rámeček 96x48 mm | 60
[10 empty] | čelní rámeček 96x96 mm | 70
[10 empty] | rámeček do panelu 96x48 mm | 205
[10 empty] | redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm | 550
[10 empty] | rámeček na zvýšení krytí na IP 65 (96x48 mm) | 335
[10 empty] | rámeček na zvýšení krytí na IP 65 (96x96 mm) | 370
[10 empty] | sada montážních úchytů do panelu (2 ks) | 110
[10 empty] | sada svorek AP 21 dle konfigurace | na dotaz
[10 empty] | sada svorek APOSYS 10, MRS 01, MRS 04 | 180
[10 empty] | sada svorek MRS 12 | 270
[10 empty] | PS skříň pro nástěnnou montáž + 10 ks vývodek PG9 | 1180

## Ukazovací přístroje
AP 11 | xx | x | x | x | x | x | Panelmetr | Kč
[7 empty] | inteligentní ukazovací přístroj s bargrafem | 3700
| 11 | [5 empty] | vstup univerzální s GO | 605
| 12 | [5 empty] | vstup 2x univerzální s GO | 1870
| 21 | [5 empty] | vstup Pt100 | 0
| 22 | [5 empty] | vstup 2x Pt100 | 380
| 23 | [5 empty] | vstup Pt1000 | 0
| 24 | [5 empty] | vstup Ni1000/6180 ppm | 0
| 25 | [5 empty] | vstup Ni1000/5000 ppm | 0
| 26 | [5 empty] | odporový vysílač | 0
| 27 | [5 empty] | 2 x Pt1000 | 380
| 28 | [5 empty] | 2x Ni1000/6180 ppm | 380
| 29 | [5 empty] | 2x Ni1000/5000 ppm | 380
| 31 | [5 empty] | vstup 2x proudový 0(4)-20 mA | 140
| 32 | [5 empty] | vstup 2x napěťový 0-10 V | 140
| 33 | [5 empty] | vstup 1x proudový 0(4)-20 mA, 1x napěťový 0-10 V | 140
| 34 | [5 empty] | vstup 4x proudový 0(4)-20 mA | 700
| 35 | [5 empty] | vstup 4x napěťový 0-10 V | 700
| 36 | [5 empty] | vstup 2x proudový 0(4)-20 mA, 2x napěťový 0-10 V | 700
| 37 | [5 empty] | čítač, vstupy: 1x proudový 0(4)-20 mA, 1x impulzní | 290
| 38 | [5 empty] | integrátor, vstup: 1 okruh proudový 0(4)-20 mA nebo napěťový 0-10 V | 290
|  | 0 |  |  |  |  | kontaktní výstup neosazen | 0
|  | 1 |  |  |  |  | 2x relé | 345
|  | 2 |  |  |  |  | 4x relé | 680
|  |  | 0 |  |  |  | analogový výstup neosazen | 0
|  |  | 1 |  |  |  | analogový výstup proudový/napěťový bez GO | 530
|  |  | 2 |  |  |  | analogový výstup proudový/napěťový s GO | 880
|  |  |  | 0 |  |  | bez komunikace | 0
|  |  |  | 1 |  |  | komunikace RS232 | 345
|  |  |  | 2 |  |  | komunikace RS485 bez GO | 345
|  |  |  | 3 |  |  | komunikace RS485 s GO | 800
|  |  |  | 4 |  |  | komunikace 2x RS485 bez GO | 580
|  |  |  | 5 |  |  | komunikace RS485 s GO + RS485 bez GO | 910
|  |  |  | 6 |  |  | komunikace RS485 s GO + RS232 | 910
[5 empty] | 1 |  | napájení 80-253 VAC | 0
[5 empty] | 2 |  | napájení 18-36 V AC/DC | 0
[6 empty] | 1 | displej červený | 0
[6 empty] | 2 | displej zelený | 0
[6 empty] | 3 | displej žlutý | 0
[6 empty] | 4 | displej 3-barevný | 455
AP 01 | xx | x | x | x |  |  | Panelmetr
[7 empty] | ukazovací přístroj | 2850
| 01 | [5 empty] | vstup Pt100 | 0
| 02 | [5 empty] | vstup Pt1000 | 0
| 03 | [5 empty] | vstup Ni1000/6180 ppm | 0
| 04 | [5 empty] | vstup Ni1000/5000 ppm | 0
| 05 | [5 empty] | vstup termočlánek J | 455
| 06 | [5 empty] | vstup termočlánek K | 455
| 07 | [5 empty] | vstup termočlánek E | 455
| 08 | [5 empty] | vstup termočlánek T | 455
| 09 | [5 empty] | vstup termočlánek R | 455
| 10 | [5 empty] | vstup termočlánek S | 455
| 11 | [5 empty] | vstup termočlánek B | 455
| 12 | [5 empty] | vstup 4-20 mA | 0
| 13 | [5 empty] | vstup 0-20 mA | 0
| 14 | [5 empty] | vstup 0-10 V | 0
| 15 | [5 empty] | odporový vysílač | 0
|  | 0 |  |  |  |  | bez komunikace | 0
|  | 1 |  |  |  |  | komunikace RS232 | 345
|  | 2 |  |  |  |  | komunikace RS485 bez GO | 345
|  | 3 |  |  |  |  | komunikace RS485 s GO | 800
|  |  | 1 |  |  |  | napájení 80-253 VAC | 0
|  |  | 2 |  |  |  | napájení 18-36 V AC/DC | 0
|  |  |  | 1 |  |  | displej červený | 0
|  |  |  | 2 |  |  | displej zelený | 0
|  |  |  | 3 |  |  | displej žlutý | 0
AP 02 | xx | x | x | x |  |  | Panelmetr | Kč
[7 empty] | ukazovací přístroj | 3090
| 01 | [5 empty] | vstup Pt100 | 0
| 02 | [5 empty] | vstup Pt1000 | 0
| 03 | [5 empty] | vstup Ni1000/6180 ppm | 0
| 04 | [5 empty] | vstup Ni1000/5000 ppm | 0
| 05 | [5 empty] | vstup termočlánek J | 455
| 06 | [5 empty] | vstup termočlánek K | 455
| 07 | [5 empty] | vstup termočlánek E | 455
| 08 | [5 empty] | vstup termočlánek T | 455
| 09 | [5 empty] | vstup termočlánek R | 455
| 10 | [5 empty] | vstup termočlánek S | 455
| 11 | [5 empty] | vstup termočlánek B | 455
| 12 | [5 empty] | vstup 4-20 mA | 0
| 13 | [5 empty] | vstup 0-20 mA | 0
| 14 | [5 empty] | vstup 0-10 V | 0
| 15 | [5 empty] | odporový vysílač | 0
|  | 0 |  |  |  |  | bez komunikace | 0
|  | 1 |  |  |  |  | komunikace RS232 | 345
|  | 2 |  |  |  |  | komunikace RS485 bez GO | 345
|  | 3 |  |  |  |  | komunikace RS485 s GO | 800
|  |  | 1 |  |  |  | napájení 80-253 VAC | 0
|  |  | 2 |  |  |  | napájení 18-36 V AC/DC | 0
|  |  |  | 1 |  |  | displej červený | 0
|  |  |  | 2 |  |  | displej zelený | 0
|  |  |  | 3 |  |  | displej žlutý | 0
AP 03 | x | x | x | x |  | xxx | Nástěnný zobrazovač proudové smyčky s výstupními relé
[7 empty] | ukazovací přístroj | 2850
| 1 | [5 empty] | vstup proudový 4-20 mA | 0
|  | 0 |  |  |  |  | kontaktní výstup neosazen | 0
|  | 1 |  |  |  |  | kontaktní výstup 1 x relé (kontakty 250 V AC, 4 A) | 175
|  | 2 |  |  |  |  | kontaktní výstup 2 x relé (kontakty 250 V AC, 4 A) | 345
|  |  | 1 |  |  |  | napájení 230 V AC | 0
|  |  | 2 |  |  |  | napájení 24 V DC | 0
|  |  |  | 1 |  |  | displej červený | 0
[6 empty] | 001 | verze standardní | 0
[6 empty] | xxx | atypický SW na zvláštní požadavek | na dotaz
AP 04 | x | x | x | x | x | xxx | Nástěnný zobrazovač procesních vstupů
[7 empty] | ukazovací přístroj | 2850
| 1 | [5 empty] | vstup Pt 100 | 0
| 2 | [5 empty] | vstup Pt 1000 | 0
| 3 | [5 empty] | vstup Ni 1000 / 6180 ppm | 0
| 4 | [5 empty] | vstup Ni 1000 / 5000 ppm | 0
| 5 | [5 empty] | vstup proudový - signál 0/4 - 20 mA | 0
| 6 | [5 empty] | vstup napěťový - signál 0/2 - 10 V | 0
|  | 0 |  |  |  |  | kontaktní výstup neosazen | 0
|  | 1 |  |  |  |  | kontaktní výstup 1 x relé (spínací kontakt 250 V AC, 4 A) | 175
|  |  | 0 |  |  |  | analogový výstup neosazen | 0
|  |  | 1 |  |  |  | analogový výstup proudový 0/4 - 20 mA | 345
|  |  |  | 1 |  |  | napájení 230 V AC | 0
|  |  |  | 2 |  |  | napájení 24 V DC | 0
[5 empty] | 1 |  | displej červený | 0
[6 empty] | 001 | verze standardní | 0
[6 empty] | xxx | atypický SW na zvláštní požadavek | na dotaz
APOSYS 02 | xx-x-x | [5 empty] | Ukazovací přístroj se signalizací
| xx-x-x | [5 empty] | inteligentní univerzální ukazovací přístroj se signalizací | 5120
Příslušenství | [6 empty] | Příslušenství přístrojů řady AP a APOSYS | Kč
[7 empty] | čelní rámeček 96x48 mm | 60
[7 empty] | rámeček do panelu 96x48 mm | 205
[7 empty] | redukce do panelu 150x70 / 90,5x43,5 mm | 550
[7 empty] | rámeček na zvýšení krytí na IP 65 (96x48 mm) | 335
[7 empty] | sada montážních úchytů do panelu (2 ks) | 110
[7 empty] | sada svorek AP 01, AP 02, AP 11 dle konfigurace | na dotaz
[7 empty] | sada svorek APOSYS 01, APOSYS 02 | 110
[7 empty] | sada svorek APOSYS 30, APOSYS 40 | 165
[7 empty] | PS skříň pro nástěnnou montáž s výřezem pro přístroj,+ 10 ks vývodek PG9 | 1180

## Snímače, převodníky, moduly
ST | xx-xxx-x |  |  | Odporový snímač teploty Pt100 nebo Ni1000 | Kč
| xx-050-x |  |  | provedení na stěnu, se stonkem 50 mm | 770
| xx-150-x |  |  | provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 150 mm | 820
| xx-210-x |  |  | provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 210 mm | 880
| xx-270-x |  |  | provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 270 mm | 930
| xx-N30-x |  |  | provedení do interiéru | 600
STPt/I | xxx-x-x |  |  | Snímač teploty s převodníkem 4-20 mA
| 050-x-x |  |  | provedení na stěnu, se stonkem 50 mm | 1945
| 150-x-x |  |  | provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 150 mm | 2000
| 210-x-x |  |  | provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 210 mm | 2050
| 270-x-x |  |  | provedení do jímky nebo do kanálu, se stonkem 270 mm | 2120
|  |  |  | nestandardní rozsah | 120
TK | xxx/xxx | xx | xx | Snímač teploty s kabelovým vývodem
355
| S05/035 |  |  | nerezové pouzdro, průměr 5 mm, délka 35 mm | 0
| S05/050 |  |  | nerezové pouzdro, průměr 5 mm, délka 50 mm | 0
| S06/050 |  |  | nerezové pouzdro, průměr 6 mm, délka 50 mm | 0
|  | 01 |  | Pt100 | 0
|  | 02 |  | Pt500 | 0
|  | 03 |  | Pt1000 | 0
|  | 04 |  | Ni1000/5000ppm | 0
|  | 05 |  | Ni1000/6180ppm | 0
|  | 06 |  | NTC 10kOhm | 0
|  | 07 |  | NTC 20kOhm | 0
|  | 08 |  | SMT160 | 0
|  | 26 |  | 2x Pt100,Pt500,Pt1000,Ni1000 | 140
|  |  | 01 | kabel MCBE 3x0,22 (silikon) pro pr. 5 mm, teploty -55 až +180 °C | 80 Kč/m
|  |  | 02 | kabel TBVV 3x0,22 (fluorplast FEP) pro pr. 5 mm, teploty -100 až +200 °C | 80 Kč/m
|  |  | 03 | kabel MCBE 3x0,22 (silikon) pro pr. 6 mm, teploty -55 až +180 °C | 80 Kč/m
|  |  | 04 | kabel LIYCY 3x0,34 (PVC) pro pr. 6 mm, teploty -30 až +80 °C | 40 Kč/m
|  |  | 0X | kabel TBVFS 4x0,22 (silikon) pro pr. 5 mm, teploty -55 až +180 °C | na dotaz
Příslušenství |  |  |  | Příslušenství snímačů teploty
Jímky | Jímka 50 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 50 mm, závit G1/2 | 270
| Jímka 100 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 100 mm, závit G1/2 | 290
| Jímka 130 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 130 mm, závit G1/2 | 320
| Jímka 160 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 160 mm, závit G1/2 | 330
| Jímka 190 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 190 mm, závit G1/2 | 340
| Jímka 220 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 220 mm, závit G1/2 | 350
| Jímka 250 mm |  |  | nerezová jímka, ponor 250 mm, závit G1/2 | 450
Návarky | P1-1, S1-1 |  |  | návarek přímý nebo šikmý, mat. 11 353, délka 50 mm, závit G1/2 | 140
| P1-2, S1-2 |  |  | návarek přímý nebo šikmý, mat. 17 248, délka 50 mm, závit G1/2 | 260
| P2-1, S2-1 |  |  | návarek přímý nebo šikmý, mat. 11 353, délka 50 mm, závit M20x1,5 | 140
| P2-2, S2-2 |  |  | návarek přímý nebo šikmý, mat. 17 248, délka 50 mm, závit M20x1,5 | 260
| P3-1, S3-1 |  |  | návarek přímý nebo šikmý, mat. 11 353, délka 70 mm, závit M27x2 | 175
| P3-2, S3-2 |  |  | návarek přímý nebo šikmý, mat. 17 248, délka 70 mm, závit M27x2 | 445
| P4-1, P5-1 |  |  | návarek přímý, mat. 11 353, délka 22 mm, závit G1/2 nebo M20x1,5 | 140
| P4-2, P5-2 |  |  | návarek přímý, mat. 17 248, délka 22 mm, závit G1/2 nebo M20x1,5 | 250
Úchytky | Úchytka 1 |  |  | úchytka do klimatizace do 80 °C | 200
| Úchytka 2 |  |  | úchytka do klimatizace do 150 °C | 380
SV | xxx-x |  |  | Snímač relativní vlhkosti s převodníkem | Kč
| N30-1,2,3,4 |  |  | provedení do interiéru, výstup analogový nebo frekvenční | 5130
| N30-6 |  |  | provedení do interiéru, výstup RS485 | 5180
| N30-8 |  |  | provedení do interiéru, výstup RS485 + tranzistor | 5220
| N55-1,2,3,4 |  |  | provedení nástěnné, výstup analogový nebo frekvenční | 5650
| N55-5,6 |  |  | provedení nástěnné, výstup relé nebo RS485 | 5700
| N55-7,8 |  |  | provedení nástěnné, výstup RS485 + relé nebo tranzistor | 5750
| K120-1,2,3,4 |  |  | provedení kanálové, ponor 120 mm, výstup analogový nebo frekvenční | 6160
| K120-5,6 |  |  | provedení kanálové, ponor 120 mm, výstup relé nebo RS485 | 6210
| K120-7,8 |  |  | provedení kanálové, ponor 120 mm, výstup RS485 + relé nebo tranzistor | 6250
| K250-1,2,3,4 |  |  | provedení kanálové, ponor 250 mm, výstup analogový nebo frekvenční | 6280
| K250-5,6 |  |  | provedení kanálové, ponor 250 mm, výstup relé nebo RS485 | 6330
| K250-7,8 |  |  | provedení kanálové, ponor 250 mm, výstup RS485 + relé nebo tranzistor | 6370
|  |  |  | náhradní krytka s nástavcem - sintrovaný bronz | 875
R |  |  |  | Převodníky
| R/I.H3-x |  |  | provedení do hlavice, vstup Pt100 třívodič, výstup 4-20 mA | 1180
| R/I.L-Pt100-x |  |  | provedení na lištu, vstup Pt100 třívodič, výstup 4-20 mA | 1180
| R/I.L-OV-x |  |  | provedení na lištu, vstup odporový vysílač třívodič, výstup 4-20 mA | 1180
| TPt/I-x |  |  | provedení na stěnu, vstup Pt100 třívodič, výstup 4-20 mA | 1545
|  |  |  | nestandardní rozsah - příplatek | 120